Príloha č. 2

Verejný obstarávateľ:

SPRÁVA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA

Hlavná   17,   917 01   Trnava

###### § 117 -  Zákazka s nízkou hodnotou – Tovary

Predmet  zákazky:

Kúpalisko Castiglione – prenosné kontajnery

#### SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Ing. Martin Turčan

riaditeľ  SKaŠZ mesta Trnava

Ing. Ľuboslava Hutirová

vedúca technického úseku

Spracoval:                                                                                       Mgr. Anna Kučerová

kontaktná osoba pre

verejné obstarávanie

V Trnave, dňa:  20.02.2020

OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

# 1/ - Pokyny pre uchádzačov

### Článok  I.

### Všeobecné informácie

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa

2.   Predmet zákazky

3.   Komplexnosť dodávky

4.   Zdroj finančných prostriedkov

5.   Zmluva

6.   Miesto a termín dodania predmetu zákazky

7.   Variantné riešenie

8.   Platnosť ponúk

Článok  II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

9.   Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

10.   Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Článok  III.

Príprava ponuky

11.   Jazyk ponuky

12.   Obsah ponuky

13.   Mena a ceny uvádzané v ponuke

Článok  IV.

Predkladanie ponuky

14.   Označenie obalu ponuky

15.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Článok V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

16.   Otváranie obálok s ponukami

Článok  VI.

Prijatie zmluvy

17.   Uzavretie zmluvy

2/ - Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky

- Technické požiadavky

3/ - Obchodné podmienky

2

# 1/ - Pokyny pre uchádzačov

Článok I.

Všeobecné informácie

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:

  - Názov organizácie:            Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Sídlo organizácie:              Hlavná 17,  917 01 Trnava

IČO:                                    00 598 135

Štatutárny zástupca:          Ing. Martin  Turčan

Kontaktná osoba:               Mgr. Anna Kučerová - technický úsek

Telefón:                             +421 33 3236 437

Fax:                                   +421 33 5936 241

E-mail:                                anna.kucerova@skasz.trnava.sk

Internetová adresa:            www.skasz.trnava.sk

2.   Predmet zákazky:

2.1  Predmetom zákazky je:  Kúpalisko Castiglione – prenosné kontajnery

Rozsah predmetu zmluvy je riešený v  projektovej  dokumentácii  pre  realizáciu drobnej stavby  „Kúpalisko Castiglione – prenosné kontajnery“,  spracovanou projektantkou Ing. Martou Šimekovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou, v januári 2020, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom.

2.2  Spoločný slovník obstarávania -  CPV: 44619000-2

  - Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť:  2/ -  Opis predmetu zákazky.

3.   Komplexnosť dodávky:

3.1  Uchádzač predloží ponuku  na celý predmet zákazky, t.j.  dodávku, osadenie a napojenie 2 ks prenosných kontajnerov na inžinierske siete (1 ks hygienický a 1 ks  skladový, podľa situačného  výkresu  PD,  ktorá  je súčasťou podkladov)  na  Kúpalisku  Castiglione  v Trnave.

4.   Zdroj finančných prostriedkov:

4.1  Predmet  zákazky  bude  financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa  na rok 2020.  Verejný  obstarávateľ  neposkytne  preddavky  a  zálohy.

5.    Zmluva:

5.1   S vybratým uchádzačom bude uzavretá  Kúpna zmluva podľa § 409 a  násl. Obchodného          zákonníka.

5.2   Podrobné  vymedzenie  zmluvných  podmienok  na  dodanie  predmetu  obstarávania  tvorí  časť:

3/ - Obchodné  podmienky

6.    Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

6.1   Miesto dodania predmetu zákazky:   Kúpalisko Castiglione, J.Slottu 45, Trnava

6.2   Termín dodania predmetu zákazky: 30.04.2020.

7.    Variantné riešenie:

7.1   Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

7.2   Zámenu  materiálov a konštrukcií je možné použiť len za predpokladu zachovania ekvivalentných

vlastností ( kvalita, životnosť, funkčnosť, vizuál, materiálové zloženie, fyzikálne a iné  mechanické

vlastnosti  a pod. ), pričom so zmenou musí verejný obstarávateľ a projektant súhlasiť.

8.    Platnosť  ponúk:

8.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04.2020.

3

Článok II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

9.    Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi:

9.1   Spôsob komunikácie medzi verejným obstarávateľom  a  záujemcami/uchádzačmi sa bude usku-

točňovať  písomne elektronickými prostriedkami.

10.   Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:

10.1 Záujemcovia môžu vykonať aj obhliadku miesta dodania a osadenia prenosných kontajnerov aby získali všetky informácie,  ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou  miesta  dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.  .

10.2  Kontaktnou osobou pre zabezpečenie obhliadky je p. Matisko, mobil:  0905 439 708.

Článok III.

Príprava ponuky

11.   Jazyk ponuky:

11.1  Celá  ponuka,  tiež  doklady  a  dokumenty  v  nej  predložené  musia  byť  vyhotovené v štátnom

( slovenskom )  jazyku.

12.   Obsah ponuky:

12.1  Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený „Krycí list ponuky“  podľa  uvedeného členenia (Príloha č.1)

12.2 Technická správa a výkres, z ktorého bude zrejmé konštrukčné riešenie kontajnerov a opis

napojenia  kontajnerov na inžinierske siete. Vo výkrese sanitárneho kontajnera zakótovať otvor v podlahe určený na napojenie kontajnera na vodu a kanalizáciu.

12.3 Certifikáty a vyhlásenia o zhode od kontajnerov a zabudovaných výrobkov a materiálov v nich.

12.4  Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti výrobku.

12.5  Potvrdenie o kvalite výrobku a záruke (Záručná doba 24 mesiacov odo dňa odovzdania).

Kontajnery musia spĺňať normy   platné  na území  Slovenskej  republiky.

13.   Mena a ceny uvádzané v ponuke:

13.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená  v zmysle zákona  NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách v  znení neskorších predpisov  a  vyhlášky  MF SR č. 87/1996 Z.z.,  ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

13.2  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.

13.3 Cena uvedená v krycom liste ponuky musí zahŕňať celkovú cenu za predmet zákazky. Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou  predmetu  zákazky,  teda  aj  tie, ktoré  nie sú  vyslovene  popísané,  ale ktoréh  logicky vyplývajú  z  kontextu  položky a  charakteru prác,  vrátane nákladov na dopravu, osadenia na mieste určenia a napojenia na inžinierske siete, porealizačného zamerania, revízie elektro, tlakových skúšok vnútorných rozvodov vody a kanalizácie.

13.4 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:

15.4.1  navrhovaná cena bez  DPH

15.4.2  sadzba  DPH  a výška  DPH

15.4.3  navrhovaná cena vrátane  DPH

13.5 Ak uchádzač nie je platcom  DPH,  uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne na túto   skutočnosť v ponuke upozorní.

Článok IV.

Predkladanie ponuky

14.   Označenie obalu ponuky:

14.1  Uchádzač  vloží  úplnú  ponuku  do  samostatného   nepriehľadného obalu.  Obálka/obal ponuky

musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti  nežiaducemu otvoreniu.

14.2  Obal ponuky bude obsahovať nasledovné údaje:

14.1.1    adresu verejného obstarávateľa

14.1.2    obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta podnikania,

14.1.3    označenie:  „Kúpalisko Castiglione – prenosné kontajnery -  NEOTVÁRAŤ“

4

15.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

15.1  Ponuku doručí  uchádzač v  lehote na  predkladanie ponúk  osobne  alebo  poštovou  zásielkou

na   adresu verejného obstarávateľa: SKaŠZ mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava.

15.2  Lehota na predkladanie ponúk je do:  06.03.2020  do 10:00 hod.

Článok V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

16.   Otváranie obálok s ponukami:

16.1  Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční  06.03.2020 o 10:00 hod na SKaŠZ mesta Trnava,

Hlavná 17, Trnava a bude  neverejné.

16.2  Po otvorení súťažných ponúk komisia vyhodnotí, či boli predložené všetky doklady uvedené vo bode č 12. Obsah ponuky, týchto súťažných podkladov.

16.3  Kritériom  na vyhodnotenie ponúk je  najnižšia cena  vrátane DPH.

16.4  Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude najnižšia, t.j. umiestni sa na 1. mieste.

16.5 Úspešnému uchádzačovi verený obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk.

Článok VI.

Prijatie zmluvy

17.   Uzavretie zmluvy:

17.1  S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva na celý predmet obstarávania podľa

§ 409 a nasl.  Obchodného zákonníka.

## 2/ - Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Celkový rozsah predmetu zákazky  je riešený v projektovej dokumentácii drobnej stavby: „Kúpalisko  Castiglione – prenosné kontajnery“, ktorú vypracovala projektanta Ing. Marta Šimeková, autorizovaný stavebný inžinier, v januári 2020, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou k týmto súťažným podkladom.

Predmetom zákazky  je dodávka, doprava, osadenie a napojenie 2 ks prenosných kontajnerov na inžinierske siete (1 ks hygienický a 1 ks  skladový, podľa  situačného výkresu   PD,  ktorá  je súčasťou podkladov)  na miesto určenia-  Kúpalisku  Castiglione  v Trnave. Kontajnery budú osadené na jestvujúcu betónovú plochu vedľa seba, opreté o seba menšou styčnou plochou (viď situácia).  Pôdorysné rozmery každého kontajnera sú 2500 x 3000 x 2800 mm (šírka x dĺžka x výška).

Hygienický kontajner (bližšie situovaný k oploteniu) bude slúžiť pre potreby zdravotníka kúpaliska, pričom v pravom zadnom rohu v ňom bude osadené umývadlo, napojené len na  studenú vodu. Napojenie bude z vývodu vody v objekte správcu, ktorá bude privedená ku kontajneru. Kanalizácia bude napojená na vývod kanalizácie, ktorý  sa nachádza na betónovej ploche. Napojenie na elektrickú energiu bude  riešené z jestvujúcej priľahlej unimobunky prepojovacím  káblom vedeným po unimobunke k pripojovacej skrine na kontajneri.

Skladový kontajner bude osadený za kontajnerom zdravotníka. Napojenie na elektrickú energiu bude prepojením káblom na bunku zdravotníka.

Predmetom zákazky sú všetky práce súvisiace s realizáciou  predmetu  zákazky,  teda  aj  tie, ktoré  nie sú  vyslovene  popísané,  ale ktoré  logicky vyplývajú  z  kontextu  položky a  charakteru prác,  vrátane nákladov na dopravu, osadenia na mieste určenia a napojenia na inžinierske siete, porealizačného zamerania, revízie elektro, tlakových skúšok vnútorných rozvodov vody a kanalizácie.

5

Predmetom zákazky nie je vytvorenie spevnených plôch pod kontajnermi a príprava bodov     napojenia na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektro).

2.     Technické požiadavky:

Vonkajšie rozmery  každého kontajnera kontajnera sú 2500 x 3000 x 2800 mm (šírka x dĺžka x výška). Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť v ponuke aj opis a technický výkres použitých modulov kontajnerov s presným vyznačením napájania prípojok (vody, kanalizácie a elektriny). Vo výkrese sanitárneho kontajnera zakótovať otvor v podlahe na napojenia na vodu a kanalizáciu (viď výkres pôdorysu kontajnera).

Konštrukcia kontajnera:

Zvarená nosná kovová konštrukcia vyrobená z horného ránu, spodného rámu a rohových stĺpov. Farebný odtieň vonkajšieho náteru s vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam – farba stien sivo-biela, RAL 7047 Telegrau 4 + červený lem RAL 3000 Feuerrat  – prispôsobiť jestvujúcemu kontajneru (viď foto – Príloha č. 4).

Skladba sien:

- profilovaný pozinkovaný plech hr. 0,6 mm, z vonkajšej strany lakovaný – farba biela

- vzduchová medzera 20 mm (rozvod elektro)

- sololit hr. 4mm

- PE fólia

- izolácia minerálna vlna 60 mm

- laminovaná doska hr. 10 mm – farba biela (zdravotník), farba sivá (sklad)

Strecha:

- pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm – farba biela

- PE fólia

- sololit hr. 4 mm

- izolácia minerálna vlna hr. 120 mm

- laminovaná doska hr. 10 mm – farba biela

Podlaha:

- celková výška podlahy kontajnera nad podkladom 120 mm

- povrchová úprava – PVC hr. 2,5 mm (sivý odtieň)

Vybavenie:

- 1 ks dvere vonkajšie celokovové 900/2000, ľavé s izoláciou a kovaním s obojstrannou cylindrickou vložkou  pre sanitárny kontajner,

- 1 ks dvere vonkajšie celokovové 900/2000, pravé s izoláciou a kovaním s obojstrannou cylindrickou vložkou  pre skladový kontajner,

- okná plastové, biele, otváravo – sklápacie, s izolačným dvojsklom a ochrannými oceľovými mrežami,

1 ks – 1000/500/1500 (šírka, výška, výška parapetu) – sanitárny kontajner

1 ks – 500/500/1500 (šírka, výška, výška parapetu) – skladový kontajner

- zdravotechnické vybavenie v sanitárnom kontajneri – umývadlo v pravom zadnom

rohu kontajnera (viď PD - výkres pôdorysu kontajnera),

- zdravotechnické vybavenie v skladovom kontajneri nebude riešené

- osvetlenie – žiarivkové + 1 ks zásuvka v každom kontajneri

- vykurovanie nie je požadované.

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ požaduje umiestnenie vstupných dverí na kontajneroch podľa  PD, výkresu č. 3.

Kontajnery budú privezené na miesto určenia na náklady dodávateľa predmetu zákazky, v kompletnom prevedení, kde sa zrealizuje  len ich osadenie, vzájomné spojenie a napojenie na pripravené inštalácie (inžinierske siete).

## 3/ - Obchodné podmienky

3.1  S úspešným  uchádzačom  verejný obstarávateľ  uzatvorí  kúpnu zmluvu  podľa  § 409  a                  násl. Obchodného zákonníka.

6

3.2  Úspešný uchádzač pred  uzavretím kúpnej  zmluvy  doloží verejnému obstarávateľovi  čestné  vyhlásenia podľa bodu 13.1.2 a 13.2 -  Podmienky účasti Výzvy č. 370-70/2020/1/230 zo dňa 24.02.2020.

3.3  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavok nebude  poskytnutý.   Verejný  obstarávateľ  uhradí  len  skutočne  zrealizované práce  a  dodávky,  po  odovzdaní  a prevzatí predmetu zákazky bez vád a nedorobkov.

3.4   Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

3.5 Vzťahy  neupravené  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  a primerane príslušnými  ustanoveniami  všeobecne  záväzných  predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky.

3.6 Kúpna zmluva  nadobudne  platnosť  dnom  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom  sídle verejného obstarávateľa:  http://sprava.trnava.sk.

7